## Sheet1
ROOM | SQ.-FT. | CFM@500 SF/TON | REQ.DUCT SIZE | EXIST DUCT | MAX.CFM W/EXIST DUCT | SQ-FT PER TON W/EXIST DUCT
BR-1 | 185 SF | 148 CFM | 7" | 6" | 109 CFM | EQUIV. = 679 SF PER TON
BR-2 | 160 SF | 128 CFM | 7" | 6" | 109 CFM | EQUIV. = 587 SF PER TON
BR-3(GAR.) | 200 SF | 160 CFM | 7" | N/A | N/A | N/A
UTIL.(GAR.) | 30 SF | 24 CFM | 4" | N/A | N/A | N/A
BATH | 40 SF | 32 CFM | 4" | 4" | 38 CFM | EQUIV. = 421 SF PER TON
KITCHEN | 100 SF | 80 CFM | 6" | 6" | 109 CFM | EQUIV. = 367 SF PER TON
L.R./HALL | 285 SF | 228 CFM | 8" | 7" | 161 CFM | EQUIV. = 708 SF PER TON
TOTAL | 1000 SF | 800 CFM |  |  | 526 CFM
1-TON OF COOLING = 400 CFM
RESIDENTIAL DESIGN BASIS = 500 SF PER TON
2.5-TONS = 1000 CFM
BASED ON THE EXISTING DUCT DESIGN; I'D SAY THEY HAD A 1.5-TON A/C ORIGINALLY. WE'RE INCREASING BY A FULL TON.